О проверке готовности теплоснаб-
жающих организаций, теплосете-
вых организаций и потребителей
тепловой энергии к отопительному
периоду 2020-2021 годов на террито-
рии Александровского муниципаль-
ного округа

04.06.2020

256

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом министерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103, с целью проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии

администрация Александровского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Александровского муниципального округа.

- Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Александровского округа согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Александровского округа согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить форму акта проверки готовности к отопительному периоду согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

- Утвердить форму паспорта готовности к отопительному периоду согласно приложение 4 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района-председателя комитета по управлению имуществом – председателя комиссии

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района				С.В. Богатырева

Приложение №1 к постановлению

администрации Александровского

муниципального района

от 04.06.2020 № 256

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021

годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Александровского муниципального округа

Председатель комиссии:

| Щербинина Татьяна Анатольевна | - заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Ешкилев Сергей Викторович | - заведующий отделом развития инфраструктуры и градостроительства администрации района |
| Члены комиссии: |  |
| Текнеджян Татьяна Николаевна | - ведущий специалист отдела развития инфраструктуры и градостроительства администрации района |
| Попов Александр Владимирович | - заведующий отделом по решению вопросов местного значения (г. Александровск) |
| Яшин Сергей Валентинович | - начальник управления по решению вопросов местного значения (п. Яйва, п. Скопкортная). |
| Акчубакова Марина Юрьевна | - начальник сектора по решению вопросов местного значения (п. Всеволодо-Вильва) |
| Баженова Нурия Шигбановна | - консультант отдела надзора за использованием, сохранностью жилищного фонда и предоставлением коммунальных услуг № 2 – государственный жилищный инспектор ИГЖН Пермского края |
| Колымагин Алексей Владимирович | - начальник АУГХ Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» |

Приложение №2 к постановлению

администрации Александровского

муниципального района

от 04.06.2020 № 256

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Александровского округа

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения технической и камеральной проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с Правилами  оценки готовности к отопительному сезону.

4. Объекты, подлежащие проверке:

1) многоквартирные дома (независимо от выбранного способа управления);

2) муниципальные учреждения социальной и культурной сферы (независимо от ведомственной  принадлежности);

3) котельные, магистральные, квартальные тепловые сети, тепловые камеры и колодцы, запорная и регулирующая арматура, ввода в объекты теплопотребления.

5. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии с 01 июля по 
15 сентября, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 1 августа по 
15 сентября.

6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к работе в осенне-зимний период, персональный состав которой  утвержден приложением 1 настоящего постановления.

7. При проверке комиссия проверяет выполнение требований, установленных пунктами 7.1- 7.3. настоящих Правил (далее - требования по готовности).

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, установленных п.7.4. - 
7.6, а при необходимости - проводит осмотры объектов проверки.

7.1. Требования по готовности для теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

7.1.1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

7.1.2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

7.1.3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

7.1.4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

7.1.5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

7.1.6. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7.1.7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7.1.8. обеспечение качества теплоносителей;

7.1.9. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

7.1.10. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

7.1.11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

7.1.12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

7.1.13. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

7.1.14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

7.2.Требования по готовности жилищного фонда:

7.2.1. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

7.2.2. проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

7.2.3. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);

7.2.4. наличие и работоспособность приборов учета;

7.2.5 проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

7.2.6. обеспечение периодической проверки вентиляционных каналов и дымоходов, содержание их в технически исправном состоянии;

7.2.7. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в таблице:

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

7.3. Требования по готовности муниципальных учреждений социальной и культурной сферы:

7.3.1. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

7.3.2. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);

7.3.3. наличие и работоспособность приборов учета;

7.3.4 проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

7.3.5. наличие задолженности за коммунальные услуги

7.4. Теплоснабжающие и теплосетевые организаций предоставляют комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, по формам, утвержденным на предприятии.

7.5. Юридические и физические лица, осуществляющие управление жилищным фондом, предоставляют комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, по формам, приведенным ниже.

П А С П О Р Т

готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях

городское поселение муниципального района ______________________________________

адрес ________________________________________________________________________

организация, осуществляющая управление МКД____________________________________

______________________ 2020г.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Год постройки ______________

2. Характеристика: износ в %______ этажность________ подъездов__________ квартир__________

наличие подвалов, цокольных этажей, общей площадью, м2 ___________________

общая площадь дома, м2_____________ площадь жилых помещений, м2 _________________

площадь мест общего пользования, м2 _____  ____ площадь нежилых помещений, м2 ______

3. Характеристика инженерного оборудования, их количество ____________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Ресурсоснабжающие организации:

теплоснабжения ________________________________________________________

газоснабжения  _________________________________________________________

водоснабжения и водоотведения __________________________________________

энергоснабжения _______________________________________________________

| N п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2019-20 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ

УСЛОВИЯХ ПРОШЕДШЕГО 2019-2020 гг.

3. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ

ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2020-2021 гг.

| N п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем работ |  |  |  |
| 2 | Ремонт кровли |  |  |  |
| 3 | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | - утепление (засыпка) чердачного перекрытия |  |  |  |
|  | - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |
| 4 | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |
|  | - ремонт и покраска |  |  |  |
|  | - герметизация швов |  |  |  |
|  | - ремонт водосточных труб |  |  |  |
|  | - утепление оконных проемов |  |  |  |
|  | - утепление дверных проемов |  |  |  |
| 5 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | - изоляция трубопроводов |  |  |  |
|  | -ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |
| 6 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  |  |  |
|  | - отмосток |  |  |  |
|  | - приямков |  |  |  |
| 7 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  |  |  |
|  | 1) центрального отопления: |  |  |  |
|  | радиаторов |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
|  | 3) горячего водоснабжения: |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка водоподогревателей |  |  |  |
|  | 4) водопровода: |  |  |  |
|  | ремонт и замена арматуры |  |  |  |
|  | Ремонт, замена и изоляция труб |  |  |  |
|  | 5) канализации: |  |  |  |
|  | ремонт трубопроводов |  |  |  |
|  | прочистка системы |  |  |  |
|  | 6) электрооборудования: |  |  |  |
|  | световой электропроводки |  |  |  |
|  | силовой электропроводки |  |  |  |
|  | вводных устройств |  |  |  |
|  | электрощитовых |  |  |  |
| 8 | Другие работы |  |  |  |

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА

К ЗИМЕ 2020-2021 гг.

- Комиссия организации, осуществляющей управление МКД, в составе:

- Председателя

- членов комиссии:

- 1.

- 2.

- 3.

- произвела проверку вышеуказанного объекта и  подтверждает, что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

- Председатель комиссии:___________________

- (подпись)

- Подписи членов комиссии:

- 1. ___________________

- (подпись)

- 2. ___________________

- (подпись)

- 3. ___________________

- (подпись)

- "______" ___________ 202_ г.

- Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 2020-2021 г.

Председатель комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Александровского муниципального округа, утв. постановлением администрации Александровского района от ________ № _____

__________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи, дата)

АКТ

готовности систем отопления потребителя

к эксплуатации в отопительном периоде 2020-2021 гг.

г. Александровск                                                               «____»____________2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации_______

______________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О.)

представитель потребителя ______________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

______________________________________________________________________

произвели осмотр внутренней и (или) наружной системы отопления и приемку гидравлических испытаний сетей теплоснабжения здания по адресу:

______________________________________________________________________

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции ______ кгс/см2.

При этом:

а) по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка упала до ______кгс/см2.

б) удельная утечка воды на 1 м3 объема не превышала  __________________т/ч.м3.

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

а) теплоизоляция трубопроводов _________________________________________

б) приборы отопления __________________________________________________

в) приборы учета ______________________________________________________

г) запорная арматура ___________________________________________________

3. Состояние камер на наружных сетях потребителя ________________________

_____________________________________________________________________

4. Промывка системы отопления _________________________________________

(производилась/не производилась)

Обнаруженные дефекты потребитель обязан устранить до ___________________

Представитель теплоснабжающей организации ____________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Представитель потребителя _____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Дефекты устранены, система отопления здания заполнена и считается готовой к эксплуатации с «___»_____2020 г.

Представитель теплоснабжающей организации ____________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Представитель потребителя ___________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

«____»_________________2020 г.

АКТ

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

_____________________2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители организации, осуществляющей управление МКД ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в многоквартирном доме по адресу ____________________________________________________________________________

с целью установления их пригодности к эксплуатации.

Результаты обследования

| № п/п | Показатели | Материал стенок | Сечение, см х см | № квартир, | Герметич- ность | Состояние (очистка от сажи и мусора) | Наличие тяги | Состав оголовков дымовых труб | Заключение о пригодности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Необособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дымоходы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до “дыма” в мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляционные каналы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обособленные венканалы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Техническое состояние  каналов проверено методом _____________________

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах №№ ____________

_________________________________________ пригодны (непригодны) к эксплуатации.

Заключение: вентиляционные каналы в квартирах №№ ____________________________

_________________________________________ пригодны (непригодны) к эксплуатации.

___________________           /___________________/

____________________          /___________________/

____________________          /___________________/

Согласовано:

Заместитель главы администрации

Александровского муниципального района

_____________________

План-график подготовки жилищного фонда к зиме  2020-2021 гг.

__________________________________________________________

( наименование организации)

| № п/ | Жилые дома |  |  | График готовности домов по состоянию на: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.07.2020 |  | 01.08.2020 |  | 01.09.2020 |  | 15.09.2020 |  |
|  | Общее количество домов | Из них с центральным отоплением | Общая площадь, м2 | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Руководитель      ___________       _______________

(Подпись)                     (Расшифровка подписи)

Исполнитель      ___________       _______________

(Подпись)                     (Расшифровка подписи)

Примечание: готовность жилого дома считается при наличии следующих документов: паспорта готовности объекта, акта готовности абонентского ввода, акта обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов.

7.6. Муниципальные учреждения социальной и культурной сферы предоставляют комиссии следующие документы, подтверждающие выполнение требований по готовности:

¾ копия акт приемки образовательных учреждений Александровского муниципального округа к новому учебному году;

¾ акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов;

¾ акт готовности систем отопления потребителя к эксплуатации в отопительном периоде 2020-2021 гг.;

¾ информацию о наличии задолженности за коммунальные услуги на дату предоставления документов.

8. В целях проведения проверок потребителей тепловой энергии к работе в комиссии, по согласованию, могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции, представители теплоснабжающей организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

9. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к работе в осенне-зимний период, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

10. В случае положительного вывода комиссии о готовности объекта теплоснабжения и теплопотребления к работе в осенне-зимний период оформляется паспорт готовности к работе в осенне-зимний период соответствующего объекта. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности, к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение №3 к постановлению

администрации Александровского

муниципального района

от 04.06.2020 № 256

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                                  "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                                       (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в  соответствии с программой  проведения проверки готовности  к отопительному периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

______________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным  законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ___________________________________

_______________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. _________________________________________________________________________;

2. _________________________________________________________________________;

3. _________________________________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности к отопительному периоду: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    _______________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:                     _______________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _______________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  ___________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовностик отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение №4 к постановлению

администрации Александровского

муниципального района

от 04.06.2020 № 256

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан  	,

(полное наименование   теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ____________ № _______

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Рассылка: дело, прокуратура, члены комиссии, управляющие и ресурсоснабжающие организации, управление образования, муниципальные учреждения культуры, сайт aleksraion.ru